## コストデータ表
|  |  | コ ス ト デ ー タ 表 |  |  |  |  | 2010-01-27
№ | １０-○○○○ | 某職業安定所施設新築工事 |  |  |  | 躯体概要及び施工法記入欄
プロジェクト名 | [5 empty] | 基礎形式 | 杭基礎 ＧＬ-2.42ｍ |  |  | ● プルダウン必要に応じて追加してください。
| 建 物 用 途 | 事務所 | 建 築 地 | 三重県津市 |  | 最下階形状 |  |  |  | 建物用途 | 構造
| 構 造・ 階 数 | ＲＣ造 | Ｂ0-３Ｆ＋PH１ | 工期 | 施工期間 | 地上 |  |  |  | 工場 | 鉄骨造
| 建/延面積 ㎡ | 1600 | 3200 | 18ヶ月 | Ｈ14/3～Ｈ15/9 | スパン・階高 | 軒高12.9ｍ、平均階高4.3ｍ |  |  | 倉庫 | ＲＣ造
| 敷地 ㎡/延坪 | 2758 | 968 | 延坪 |  | 杭種別 | ＰＨＣ 19ｍ 102本 |  |  | 事務所 | 壁式造
| 積 算 区 分 | 【実施積算】 |  |  | 対象部位の合計数量を記入 |  |  | 歩掛(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ） |  | 共同住宅 | SRC造
| 工事内訳 | 千円 | 円／延m2 | 比率 | 主 要 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単価歩掛 | 数量歩掛 | 商業施設 | ＰＣ造
[5 empty] | ｍ2単価に換算⇒ | 3192 | ｍ2 |  | ― | 病 院 | 木 造
| 直接仮設 | 23245 | 7264.0625 | 2.803% | ｍ2単価に換算⇒ | 3192 | ｍ2 | 7282.2682 | ― | 学 校
Ａ | 仮 設 小 計 | 23245 | 7264.0625 | 2.803% | [5 empty] | 老建施設
| 土工事 | 10556 | 3298.75 | 1.273% | 根切量 | 2031 | ｍ3 | 5197.4397 | 1.2694 | 医療施設
| 山留・切梁・構台 | 1993 | 622.8125 | 0.2404%
| コンクリート | 32987 | 10308.4375 | 3.978% | 打増共 | 2867 | ｍ3 | 11505.7551 | 0.89594
| 型枠 | 51701 | 16156.5625 | 6.235% | 雑型枠共 | 13489 | ｍ2 | 3832.8267 | 4.2153
| 鉄筋 | 28669 | 8959.0625 | 3.458% | 雑鉄筋共 | 330 | ｔ | 86875.7576 | 0.10312 | ● グラフデータ
| 鉄骨 | 2044 | 638.75 | 0.2465% | 雑鉄骨 | 6.4 | ｔ | 319375 | 0.002 | Ｆ.経費 | 20.79%
| デッキプレート | [8 empty] | Ｅ.雑種 | 4.291%
| 耐火被覆 | [8 empty] | Ｄ.設備 | 28.83%
| ＰＣ | 7760 | 2425 | 0.9359% | [5 empty] | Ｃ.仕上 | 26.91%
Ｂ | く 体 小 計 | 135710 | 42409.375 | 16.37% | 仕 上 概 要 記 入 欄 |  |  |  |  | Ｂ.く体 | 16.37%
| 外 部 仕 上 | 116813 | 36504.0625 | 14.09% | 屋 根 | アスファルト防水 |  |  |  | Ａ.仮設 | 2.803%
| 内 部 仕 上 | 106342 | 33231.875 | 12.83% | 外 壁 | 小口タイル
| サイン工事 |  |  |  | 建具 外部 | ＡＷ
建具 内部
[5 empty] | 内部 床 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
[5 empty] | 内部 壁 | ＥＰ
[5 empty] | 内部 天井 | 岩綿吸音板
Ｃ | 仕 上 小 計 | 223155 | 69735.9375 | 26.91% | その他
| 建 築 計 | 382110 | 119409.375 | 46.08% | 設 備 概 要 記 入 欄
| 電 気 設 備 | 115745 | 36170.3125 | 13.96% | 電 気 設 備
| 給排水衛生 | 25568 | 7990 | 3.084% | 給排水衛生
| 空 気 調 和 | 76835 | 24010.9375 | 9.267% | 空 気 調 和
| 昇 降 機 | 20904 | 6532.5 | 2.521% | 昇 降 機 | ＥＶ 2台
その他設備
Ｄ | 設 備 計 | 239052 | 74703.75 | 28.83% | 主 要 項 目 | 数量 | 単位 | 単価歩掛 | 数量歩掛
| く い 地 業 | 35580 | 11118.75 | 4.291% | ＰＨＣφ600 | 1940 | ｍ | 18340.2062 | ―
建 築 外 構
設 備 外 構
| 附 帯 工 事 | [7 empty] | ―
| 特 殊 設 備 | [7 empty] | ―
| 既存杭撤去 | [7 empty] | ―
―
Ｅ | 雑 種 計 | 35580 | 11118.75 | 4.291% | ●工事価格（グラフ）
| 直接工事計 | 656742 | 205231.875 | 79.21%
| 共通仮設 | 27112 | 8472.5 | 3.27%
| 現場管理費 | 145294 | 45404.375 | 17.52%
一般管理費
Ｆ | 経 費 計 | 172406 | 53876.875 | 20.79%
値引
| 合 計 | 829148 | 259108.75 | 100% | 主要項目 | 数量 | 単位 | 単価歩掛 | 数量歩掛
外装部位別 | 屋根 | 20178 | 6305.625 | 2.434% | 屋根面積 | 1600 | ｍ2 | 12611.25 | 1
| 床 | 3842 | 1200.625 | 0.4634% |  |  | ｍ2
| 壁 | 45405 | 14189.0625 | 5.476% | 総外壁面積(建具含む) | 1957 | ｍ2 | 23201.3286 | 0.61156
| 天井 | 382 | 119.375 | 0.04607%
| 開口部 | 39842 | 12450.625 | 4.805%
| 雑 | 7164 | 2238.75 | 0.864%
| （外装 計） | 116813 | 36504.0625 | 14.09%
内装部位別 | 床 | 20947 | 6545.9375 | 2.526% | 内部床面積 | 3192 | ｍ2 | 6562.3434 | 0.9975
| 壁 | 19615 | 6129.6875 | 2.366% | 内部壁面積 | 4164 | ｍ2 | 4710.6148 | 1.3013
| 天井 | 13685 | 4276.5625 | 1.65% | 内部天井面積 | 3192 | ｍ2 | 4287.2807 | 0.9975
| 開口部 | 10914 | 3410.625 | 1.316%
| 間仕切 | 3699 | 1155.9375 | 0.4461%
| 雑 | 37482 | 11713.125 | 4.521%
| （内装 計） | 106342 | 33231.875 | 12.83%
構 造 歩 掛 |  |  |  |  | 主 要 資 材 単 価（ベース）
| 数量(m3.m2.kg) | 延床面積当り | Con当り | 備考 | 材料（外注） | 工（手間） | 運搬 | 建て方 | 機械器具
Con | 2674 | 0.83562 | ― |  |  |  |  | ―
型枠 | 13489 | 4.2153 | 5.0445 |  |  |  |  | ― | ―
鉄筋 | 330 | 103.125 | 123.4106 |  |  |  |  | ― | ―
鉄骨 | 6.4 | 2 | ― |  |  |  | ―
備 忘 録 欄 |  |  |  |  | 別 途 項 目 等
基礎部 躯体 |  | 建築面積当り | 単価 | m2単価 | １．
CON | 960 | 0.6 | 11505.7551 | 6903 | ２．
型枠 | 2555 | 1.5969 | 3832.8267 | 6121 | ３．
鉄筋 | 118 | 0.07375 | 86875.7576 | 6407 | ４．
| 計 |  |  | 19431 | ５．
地上部 躯体 |  | 延床面積当り | 単価 | m2単価
CON | 1907 | 0.59594 | 11505.7551 | 6857 | ６．
型枠 | 10934 | 3.4169 | 3832.8267 | 13096 | ７．
鉄筋 | 235 | 0.073438 | 86875.7576 | 6380 | ８．
鉄骨 |  | 0.002 | 319375 | 639
PC |  |  |  | 2425
| 計 |  |  | 29397
土工 建築面積当り
７，８０５円/建m2
杭事業 建築面積当り
２２，２３７円/建m2
屋根以外
30,198円/延m2
屋根 建築面積当り
12，611円/建m2
外部2,000円/延m2
内部5,264円/延m2
Note on D3: ひとつのプロジェクトで棟区分・用途が違う場合は棟毎で１枚のシートを作成してください
Note on G8: 延べ㎡とする場合は水色欄を分母としてください
Note on E11: 金額・数量は薄黄色内を記載します
Note on L14: 建築面積当りの数量 歩掛です【黄色】
Note on L18: 延べ面積当りの数量 歩掛です【水色】
Note on D27: 空欄へは外部内部に関わらず特殊な工事を計上しておくとﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとして便利です。
Note on L40: （敷地面積－建築面積） 当りの数量歩掛です
Note on D49: 必要に応じて使いわけします
Note on D52: 値引がある場合はここへ計上し 各項目へ案分しません 合計にも含めない （単価歩掛が不明瞭となります）
Note on H53: ・項目欄は代表的な仕上を記入 ・不足分は備忘録欄に記入します
Note on I53: 見積数量の総和を記入 （チェックシート数量利用すると便利）
Note on C54: ここで部位毎に仕分けします。（科目別見積書であれば明細書を部位別に集計します）
Note on C74: 覚書き・形状等を記入すると便利です
Note on H74: ●別途工事（下記から選択し張付が可能） ・地中障害物の撤去工事 ・産業廃棄物・土壌汚染処理工事 ・可動家具・什器・備品・ロッカー ・敷物・マット・カーテン・ブラインド ・社名板・表札・黒板・掲示板・定礎板 ・市水引込分担金並びに負担金 ・排水接続負担金 ・電話機器及び入線工事 ・ＬＡＮ機器本体及び設置工事 ・ＣＡＴＶ設備及び入線工事 ・警備保障機器並びに配管・配線工事 ・ＰＯＳ用機器並びに配管・配線工事 ・厨房器具 ・消化器 ・電波障害事前事後調査費並びに対策工事 ・諸官庁指示・指導による追加工事 ・ ・ ●ご支給品 ・工事用の電力・工事用水 ・工事用仮設用地 ・ ・

## 検討概算A
|  | 着工時期 |  | 2001-01-01 | [9 empty] | 薄黄色セルに入力 | [6 empty] | 着工時期 | [10 empty] | 薄黄色セルに入力
|  | 構造・階 |  | RC造 B0-３F | [16 empty] | 構造・階 |  | RC造 B0-４F
|  | 建築面積 |  | 1600 |  |  |  | ＝建築面積に比例して変動 | [12 empty] | 建築面積 |  | 800 |  |  | ＝建築面積に比例して変動
|  | 延床面積 |  | 3200 |  |  |  | ＝延床面積に比例して変動 | [12 empty] | 延床面積 |  | 3200 |  |  | ＝延床面積に比例して変動
[13 empty] | 事例単価 |  | 数量 |  | 金額 | [12 empty] | 補正率 | 事例単価✕ｽｹｰﾙ変動率 |  | 数 量 |  | 金 額
[7 empty] | 屋根 | [5 empty] | 12.6 | ✕ | 1600 | ＝ | 20160 | [7 empty] | 屋根 |  |  |  |  | 1 | 12.6 | ✕ | 800 | ＝ | 10080
[7 empty] | 外部足場 | [5 empty] | 2 | ✕ | 3200 | ＝ | 6400 | [7 empty] | 外部足場 |  |  |  |  | 1.031 | 2.1 | ✕ | 3200 | ＝ | 6720
[7 empty] | 外部仕上+サッシ | [5 empty] | 30.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 96640 | [7 empty] | 外部仕上+サッシ |  |  |  |  | 1.031 | 31.1 | ✕ | 3200 | ＝ | 99520
[7 empty] | 内部足場 | [5 empty] | 5.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 16640 | [7 empty] | 内部足場 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 16640
[7 empty] | 内部仕上+建具+雑 | [5 empty] | 33.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 106240 |  | 屋根 | [5 empty] | 内部仕上+建具+雑 |  |  |  |  | 1 | 33.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 106240
屋根 | [6 empty] | 地上部躯体 | [5 empty] | 29.4 | ✕ | 3200 | ＝ | 94080 |  | 4F | 4.2 | 800 |  |  |  | 地上部躯体 |  |  |  |  | 1 | 29.4 | ✕ | 3200 | ＝ | 94080
3F | 4.2 | 800 |  |  |  |  | 電気設備 | [5 empty] | 36.1 | ✕ | 3200 | ＝ | 115520 |  | 3F | 4.2 | 800 |  |  |  | 電気設備 |  |  |  |  | 1 | 36.1 | ✕ | 3200 | ＝ | 115520
2F | 4.2 | 800 |  |  |  |  | 空調設備 | [5 empty] | 24 | ✕ | 3200 | ＝ | 76800 |  | 2F | 4.2 | 800 |  |  |  | 空調設備 |  |  |  |  | 1 | 24 | ✕ | 3200 | ＝ | 76800
1F | 4.5 | [5 empty] | 衛生設備 | [5 empty] | 8 | ✕ | 3200 | ＝ | 25600 |  | 1F | 4.5 |  |  |  |  | 衛生設備 |  |  |  |  | 1 | 8 | ✕ | 3200 | ＝ | 25600
|  | 1600 |  |  |  |  | 昇降機設備 | [5 empty] | 6.5 | ✕ | 3200 | ＝ | 20800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 昇降機設備※ |  |  |  |  | 0.96154 | 6.3 | ✕ | 3200 | ＝ | 20160
基礎 | [6 empty] | 基礎部躯体 | [5 empty] | 19.4 | ✕ | 1600 | ＝ | 31040 |  | 基礎 | [5 empty] | 基礎部躯体 |  |  |  |  | 1 | 19.4 | ✕ | 800 | ＝ | 15520
[7 empty] | 土工事 | [5 empty] | 7.8 | ✕ | 1600 | ＝ | 12480 | [7 empty] | 土工事 |  |  |  |  | 1 | 7.8 | ✕ | 800 | ＝ | 6240
[7 empty] | 杭地業 | [5 empty] | 22.2 | ✕ | 1600 | ＝ | 35520 | [7 empty] | 杭地業 |  |  |  |  | 1.129 | 25.1 | ✕ | 800 | ＝ | 20080
[15 empty] | 直接工事費－計 |  | 657920 | 共通費率 | [6 empty] | ※昇降機設備は乗用の場合 | [7 empty] | 直接工事費－計 |  | 613200 | 共通費率
[15 empty] | 工事価格－計 |  | 831020 | 26.31% | [6 empty] | 6,000千円+（1,000千円✕フロア数）✕台数 | [7 empty] | 工事価格－計 |  | 774534 | 26.31%
[15 empty] | 単価 |  | 259.6938 | [15 empty] | 単価 |  | 242.0419 | 事例対比
[17 empty] | 858 | [17 empty] | 800 | 0.9324
■主な変動要素の反映
|  |  | 28 | ｍ | [17 empty] | 21 | ｍ
[6 empty] | ■外壁面積（外周✕階高✕階数） | [8 empty] | 延m2当り | [8 empty] | ■外壁面積（外周✕階高✕階数） | [8 empty] | 延m2当り |  |  | 補正率
[7 empty] | 外周 |  | 階高 |  | 階数 | [13 empty] | 外周 |  | 階高 |  | 階数
[6 empty] | ４F |  | ✕ |  | ✕ |  | ＝ | 0 | [10 empty] | ４F | 118.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 496.44
[6 empty] | ３F | 142.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 597.24 | [10 empty] | ３F | 118.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 496.44
57.1 | ｍ |  |  |  |  | ２F | 142.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 597.24 | [5 empty] | 38.1 | ｍ |  |  |  | ２F | 118.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 496.44
[6 empty] | １F | 170.2 | ✕ | 4.5 | ✕ | 1 | ＝ | 765.9 | [8 empty] | ４F |  | １F | 118.2 | ✕ | 4.5 | ✕ | 1 | ＝ | 531.9
[9 empty] | 計 |  |  |  | 1960.38 |  | 0.613 | [11 empty] | 計 |  |  |  | 2021.22 |  | 0.632 |  | 0.632÷0.613＝ | 1.031
|  | １～３F |  | １F
[6 empty] | ■杭の本数（支点数） | [8 empty] | 建m2当り | [8 empty] | ■杭の本数（支点数） | [8 empty] | 建m2当り
[7 empty] | 5 | ✕ | 10 |  |  | ＝ | 50 |  | 0.031 | [9 empty] | 4 | ✕ | 7 |  |  | ＝ | 28 |  | 0.035 |  | 0.035÷0.031＝ | 1.129
平面
[6 empty] | ■EVの金額 | [8 empty] | 延m2当り | [8 empty] | ■EVの金額 | [10 empty] | 延m2当り
[25 empty] | ベース |  | 階数 |  | 階数 |  | 台数
|  | 14 | ｍ | 14 | ｍ | [7 empty] | 20800 | ＝ | 6.5 | [8 empty] | （ | 6000 | ＋（ | 1000 | ✕ | 4 | ））✕ | 2 | ＝ | 20000 |  | 6.25 | 0.96154
平面
事例データ 【某職業安定所施設新築工事】
試算データ
A
Note on Q14: コストデータ表から単価を入力
Note on K37: 階高を入力
Note on AE37: 階高を入力
Note on K38: 階高を入力
Note on AE38: 階高を入力
Note on K39: 階高を入力
Note on AE39: 階高を入力
Note on K46: X軸の通り芯数
Note on M46: Y軸の通り芯数
Note on AE46: X軸の通り芯数
Note on AG46: Y軸の通り芯数

## 検討概算B
|  | 着工時期 |  | 2013-01-01 | [9 empty] | 薄黄色セルに入力 | [6 empty] | 着工時期 | [11 empty] | 薄黄色セルに入力
|  | 構造・階 |  | RC造 B0-３F | [16 empty] | 構造・階 |  |  | RC造 B0-２F
|  | 建築面積 |  | 1600 |  |  |  | ＝建築面積に比例して変動 | [12 empty] | 建築面積 |  |  | 1600 |  |  | ＝建築面積に比例して変動
|  | 延床面積 |  | 3200 |  |  |  | ＝延床面積に比例して変動 | [12 empty] | 延床面積 |  |  | 3200 |  |  | ＝延床面積に比例して変動
[13 empty] | 事例単価 |  | 数 量 |  | 金 額 | [13 empty] | 補正率 | 事例単価✕ｽｹｰﾙ変動率 |  | 数 量 |  | 金 額
[7 empty] | 屋根 | [5 empty] | 12.6 | ✕ | 1600 | ＝ | 20160 | [8 empty] | 屋根 |  |  |  |  | 1 | 12.6 | ✕ | 1600 |  | 20160
[7 empty] | 外部足場 | [5 empty] | 2 | ✕ | 3200 | ＝ | 6400 | [8 empty] | 外部足場 |  |  |  |  | 0.7553 | 1.5 | ✕ | 3200 |  | 4800
[7 empty] | 外部仕上+サッシ | [5 empty] | 30.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 96640 | [8 empty] | 外部仕上+サッシ |  |  |  |  | 0.7553 | 22.8 | ✕ | 3200 |  | 72960
[7 empty] | 内部足場 | [5 empty] | 5.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 16640 | [8 empty] | 内部足場 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | ✕ | 3200 |  | 16640
[7 empty] | 内部仕上+建具+雑 | [5 empty] | 33.2 | ✕ | 3200 | ＝ | 106240 | [8 empty] | 内部仕上+建具+雑 |  |  |  |  | 1 | 33.2 | ✕ | 3200 |  | 106240
屋根 | [6 empty] | 地上部躯体 | [5 empty] | 29.4 | ✕ | 3200 | ＝ | 94080 | [8 empty] | 地上部躯体 |  |  |  |  | 1 | 29.4 | ✕ | 3200 |  | 94080
3F | 4.2 | 800 |  |  |  |  | 電気設備 | [5 empty] | 36.1 | ✕ | 3200 | ＝ | 115520 |  | 屋根 | [6 empty] | 電気設備 |  |  |  |  | 1 | 36.1 | ✕ | 3200 |  | 115520
2F | 4.2 | 800 |  |  |  |  | 空調設備 | [5 empty] | 24 | ✕ | 3200 | ＝ | 76800 |  | 2F | 4.2 | 1600 |  |  |  |  | 空調設備 |  |  |  |  | 1 | 24 | ✕ | 3200 |  | 76800
1F | 4.5 | [5 empty] | 衛生設備 | [5 empty] | 8 | ✕ | 3200 | ＝ | 25600 |  | 1F | 4.5 | [5 empty] | 衛生設備 |  |  |  |  | 1 | 8 | ✕ | 3200 |  | 25600
|  | 1600 |  |  |  |  | 昇降機設備 | [5 empty] | 6.5 | ✕ | 3200 | ＝ | 20800 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 昇降機設備※ |  |  |  |  | 0.76923 | 5 | ✕ | 3200 | ＝ | 16000
基礎 | [6 empty] | 基礎部躯体 | [5 empty] | 19.4 | ✕ | 1600 | ＝ | 31040 |  | 基礎 | [6 empty] | 基礎部躯体 |  |  |  |  | 1 | 19.4 | ✕ | 1600 |  | 31040
[7 empty] | 土工事 | [5 empty] | 7.8 | ✕ | 1600 | ＝ | 12480 | [8 empty] | 土工事 |  |  |  |  | 1 | 7.8 | ✕ | 1600 |  | 12480
[7 empty] | 杭地業 | [5 empty] | 22.2 | ✕ | 1600 | ＝ | 35520 | [8 empty] | 杭地業 |  |  |  |  | 1 | 22.2 | ✕ | 1600 |  | 35520
[15 empty] | 直接工事費－計 |  | 657920 | 共通費率 | [7 empty] | ※昇降機設備は乗用の場合 | [7 empty] | 直接工事費－計 |  | 627840 | 共通費率
[15 empty] | 工事価格－計 |  | 831020 | 26.31% | [7 empty] | 6,000千円+（1,000千円✕フロア数）✕台数 | [7 empty] | 工事価格－計 |  | 793026 | 26.31%
[15 empty] | 単価 |  | 259.6938 | [16 empty] | 単価 |  | 247.8206 | 事例対比
[17 empty] | 858 | [18 empty] | 819 | 0.95455
■主な変動要素の反映
|  |  | 28 | ｍ | [17 empty] | 28 | ｍ
[6 empty] | ■外壁面積（外周✕階高✕階数） | [8 empty] | 延m2当り | [9 empty] | ■外壁面積（外周✕階高✕階数） | [8 empty] | 延m2当り |  |  | 補正率
[7 empty] | 外周 |  | 階高 |  | 階数 | [14 empty] | 外周 |  | 階高 |  | 階数
[6 empty] | ４F |  | ✕ |  | ✕ |  | ＝ | 0 | [11 empty] | ４F |  | ✕ |  | ✕ |  | ＝ | 0
[6 empty] | ３F | 142.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 597.24 | [11 empty] | ３F |  | ✕ |  | ✕ |  | ＝ | 0
57.1 | ｍ |  |  |  |  | ２F | 142.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 597.24 | [5 empty] | 57.1 | ｍ |  |  |  |  | ２F | 170.2 | ✕ | 4.2 | ✕ | 1 | ＝ | 714.84
[6 empty] | １F | 170.2 | ✕ | 4.5 | ✕ | 1 | ＝ | 765.9 | [11 empty] | １F | 170.2 | ✕ | 4.5 | ✕ | 1 | ＝ | 765.9
[9 empty] | 計 |  |  |  | 1960.38 |  | 0.613 | [12 empty] | 計 |  |  |  | 1480.74 |  | 0.463 |  | 0.463÷0.613＝ | 0.7553
|  | １～３F |  | １F
１～２F
[6 empty] | ■杭の本数（支点数） | [8 empty] | 建m2当り | [9 empty] | ■杭の本数（支点数） | [8 empty] | 建m2当り
[7 empty] | 5 | ✕ | 10 |  |  | ＝ | 50 |  | 0.031 | [10 empty] | 5 | ✕ | 10 |  |  | ＝ | 50 |  | 0.031 |  | 0.031÷0.031＝ | 1
[6 empty] | ■EVの金額 | [8 empty] | 延m2当り | [9 empty] | ■EVの金額 | [10 empty] | 延m2当り
[26 empty] | ベース |  | 階数 |  | 階数 |  | 台数
|  | 14 | ｍ | 14 | ｍ | [7 empty] | 20800 | ＝ | 6.5 | [9 empty] | （ | 6000 | ＋（ | 1000 | ✕ | 2 | ））✕ | 2 | ＝ | 16000 |  | 5 | 0.76923
|  |  | 平面 | [18 empty] | 平面
試算データ
B
事例データ 【某職業安定所施設新築工事】
Note on Q14: コストデータ表から単価を入力
Note on K37: 階高を入力
Note on AF37: 階高を入力
Note on K38: 階高を入力
Note on AF38: 階高を入力
Note on K39: 階高を入力
Note on AF39: 階高を入力
Note on K40: 階高を入力
Note on K46: X軸の通り芯数
Note on M46: Y軸の通り芯数
Note on AF46: X軸の通り芯数
Note on AH46: Y軸の通り芯数
Note on AJ52: 階数を入力

## AとB
|  | A |  | B
800
800
| 800 |  | 1600
| 800 |  | 1600
| 延床面積：3,200m2 |  |  | 延床面積：3,200m2
| 800 |  | 819
対A比率 | 1 |  | 1.0237