## 表紙
（別記様式２）
○ ○ ○ ○ 工事
積算チェック表（建築工事編）
社会福祉施設
チェック担当者 ○ ○ ○ ○
項目編 － 1～４ №1～69
数量編 － 1～４ №1～39
金額編 － 1 №1～6
表紙共全10枚

## 項目
積算チェック表 （項目編） - 1 直接仮設～土工～地業
№ | 工事 | 内 容 |  |  | 結果
01 | 直接仮設 | 水盛り・遣り方は建築面積で算出したか。（地下階が建築面積を超える場合は地下の建物面積） |  |  |  | FALSE
02 |  | 墨出し・現寸型板・養生・整理清掃は延面積で算出したか。 |  |  |  | FALSE
03 |  | 内部足場は延面積で算出したか。 |  |  |  | FALSE
04 |  | 高所についての内部足場の検討を行ったか。また、脚立足場との計上の重複はないか。 |  |  |  | FALSE
05 |  | 災害防止（防護棚・金網張・シート張等）を検討したか。 |  |  |  | FALSE
06 | 土 工 | 現況地盤は確認したか。 |  |  |  | FALSE
07 |  | 根切はどのレベルから掘ったか。根切深さを確認したか。 |  |  |  | FALSE
08 |  | 根切のゆとり幅・法勾配は数量積算基準によったか。 |  |  |  | FALSE
09 |  | 埋め戻しは根切土流用か搬入（購入）土か確認したか。 |  |  |  | FALSE
10 |  | 鋤取・盛土の必要な部分はないか。 |  |  |  | FALSE
11 |  | 不用土(残土)は、場外処分か場内処分か確認したか。 |  |  |  | FALSE
12 |  | 残土数量(根切部躯体+砕石・砂利+捨コン+ピット等空容積)を確認したか。 |  |  |  | FALSE
13 |  | (根切+鋤取)－（埋戻･盛土）＝不用土（残土）を確認したか。 |  |  |  | FALSE
14 |  | 排水計画について考慮したか。 |  |  |  | FALSE
15 | 地業 | 砕石や砂利地業の面積と厚みを確認したか。（捨コン共） |  |  |  | FALSE
16 |  | 土止めの必要なところはないか。 |  |  |  | FALSE
17 |  | 土間下の防湿・断熱の見落としはないか。 |  |  |  | FALSE
18 |  | 杭の材質・形状・寸法・工法別に計上したか。 |  |  |  | FALSE
- １ -
積算チェック表 （項目編） - 2 躯体
19 | 躯体全般 | 階別・部位別に集計したか。 |  |  |  | FALSE
20 |  | 仕上げからの移行数量（コンクリート・打放し及び特殊型枠）は正しく転記されているか。 |  |  |  | FALSE
21 | コンクリート | コンクリート強度・スランプにより区別したか。 |  |  |  | FALSE
22 |  | 設計審査 ５－７ チェック担当者 ＩＰ |  |  |  | FALSE
23 |  | 躯体の収まり上の打増し・打放し部分のふかし・防水部分の嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄの見落としはないか。 |  |  |  | FALSE
24 |  | 雑物の拾い落としはないか。 |  |  |  | FALSE
25 | 型枠 | 普通型枠・打放型枠・その他特殊型枠の区別はよいか。また、普通型枠との重複はないか。 |  |  |  | FALSE
26 |  | 止水板の必要はないか。また、他工事（型枠・防水・雑等）と重複していないか。 |  |  |  | FALSE
27 |  | 構造用スリットはあるのかどうか確認したか。 |  |  |  | FALSE
28 | 鉄筋 | 鉄筋の継手や圧接ヵ所数の算出は数量積算基準によったか。所要数量へのロス率は確認したか。 |  |  |  | FALSE
29 |  | 圧接の出所は、梁と柱のみか。また、圧接の径は何Φからか確認したか。 |  |  |  | FALSE
30 |  | スパイラル鉄筋は、使われていないか。 |  |  |  | FALSE
31 |  | スタラップ・フープで溶接止めをする部分はないか。 |  |  |  | FALSE
32 |  | スリープ補強鉄筋はあるか。 |  |  |  | FALSE
33 | 鉄骨 | 鉄骨工事と金属工事で、重複及び落としはないか。 (例) ＰＣ版取り付け下地 ・キャットウオーク ・キャノピー カーテンウォール下地 ・目隠しルーバー下地 ・その他 |  |  |  | FALSE
34 |  | 耐火被覆・塗装・さび止めの拾いの重複や落ちはないか。 |  |  |  | FALSE
35 |  | 所要数量へのロス率は確認したか。また、溶接は６ｍｍ換算をしたか。 |  |  |  | FALSE
36 |  | 鉄骨の規格や材種は正しく計上されているか。 |  |  |  | FALSE
- ２ -
積算チェック表 （項目編） - ３ 組積～ガラス
37 | 仕上全般 | 材種別に材質・形状・寸法・工法などにより区別したか。 |  |  |  | FALSE
38 |  | 数量積算基準によったか。 |  |  |  | FALSE
39 | 組積 | コンクリートブロック積を、塗下・片面化粧・両面化粧に区分したか。 |  |  |  | FALSE
40 |  | ＡＬＣパネルの取り付け金物の見落としはないか。（メーカー見積り内容の検討） |  |  |  | FALSE
41 | 防水 | シーリングの材種・サイズは明記されているか。 |  |  |  | FALSE
42 |  | 建具の二重水切シーリングは計上されているか、又は単価として建具に含まれているか確認したか。 |  |  |  | FALSE
43 | タ イル | タイル張りの工法は確認したか。 |  |  |  | FALSE
44 |  | 必要な役物は計上したか。（またはタイルの㎡単価に含む） |  |  |  | FALSE
45 | 木 | 樹種・サイズ・等級別となっているか。 |  |  |  | FALSE
46 |  | 所要数量へロス率は確認したか。 |  |  |  | FALSE
47 | 金属 | 軽量鉄骨壁下地は、50・65・90・100 形及び @300 @450 に区分したか |  |  |  | FALSE
48 |  | 軽量鉄骨天井下地は、19・25形、@225 @300 @360 及び天井内ふところ深さ別に区分したか。 |  |  |  | FALSE
49 |  | 軽量鉄骨天井下地のインサートを考慮したか。（数量別計上または天井ＬＧＳの単価に含む） |  |  |  | FALSE
50 | 左官 | 面積での計上、長さでの計上、適切な計上か。 |  |  |  | FALSE
51 |  | 吹付けは、下地別に計上されているか。(下地処理に関係) |  |  |  | FALSE
52 | 建具 | リストの建具は計上されているか。 |  |  |  | FALSE
53 | ガラス | 種類別・厚さ別・サイズ別に計上されているか。 |  |  |  | FALSE
54 |  | ガラス止めｼｰﾘﾝｸﾞ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞは計上されているか。（数量別計上またはガラスの単価に含む） |  |  |  | FALSE
55 |  | 特殊フィルムは確認したか。 |  |  |  | FALSE
- ３ -
積算チェック表 （項目編） - ４ 塗装～雑～外構～その他
56 | 塗装 | 建具に使用した塗装係数は正しいか。 |  |  |  | FALSE
57 |  | 内外別・下地別に計上されているか。 |  |  |  | FALSE
58 | 内装 | 表面仕上げと下地の関係を確認したか。 |  |  |  | FALSE
59 |  | 床シート張りは、接着剤別に計上されているか。 |  |  |  | FALSE
60 |  | 壁の石膏ボードにおいて、通常の貼り方とＧＬ工法等特殊工法の部分は明確になっているか。 |  |  |  | FALSE
61 |  | 屋上スラブ下断熱材・外壁面断熱材は計上されているか。 |  |  |  | FALSE
62 | 雑 | 雑項目に落ちはないか。 |  |  |  | FALSE
63 |  | 建築工事と設備工事及び別途工事の振り分けは正しいか。 （例）建築または設備 → サイン 昇降機 ＷＣ鏡 設備用天井切込補強 設備スリープ 別途 → 備品家具 |  |  |  | FALSE
64 | 外構 | 鋤取・盛土は計上されているか。現況地盤との関係を確認したか。 |  |  |  | FALSE
65 |  | 盛土が不足した場合は、本体の不用土を流用できないかを検討したか。 |  |  |  | FALSE
66 |  | アスファルト舗装で、車道と歩道の区分があるか。 |  |  |  | FALSE
67 |  | 排水桝は、サイズ・深さ・蓋の種類を区分してあるか。 |  |  |  | FALSE
68 | その他 | 工事区分けは正しくされているか。 |  |  |  | FALSE
69 |  | 積算時の図面と提出図面に違いがないか確認したか。 |  |  |  | FALSE
|  | 食い違いが 発生し易い項目→ | 土の処分 (場内・場外) | ガラスの変更 |  | FALSE | FALSE
|  |  | 杭の本数 | 天井点検口・切込補強の変更 |  | FALSE | FALSE
|  |  | 鉄骨材種・規格変更 | 防水仕様の変更 |  | FALSE | FALSE
|  |  | 建具の追加 | 排水桝の種類変更 |  | FALSE | FALSE
- ４ -

## 数量1
積算チェック表 （数量編） - 1 基本データ→自動演算に使用
項 目 | 設計書より総数量を記入 |  |  | 項 目 | 設計書より総数量を記入 |  | 項 目 | 設計書より総数量を記入
建築面積 |  |  | ㎡ | 根切り深さ |  | ｍ | 本体鉄骨重量 | 該当無し |  | ｔ
延面積 |  |  | ㎡ | 根切り量 |  | m3 | 本体鉄骨全溶接長 | 該当無し |  | ｍ
|  |  |  | 鋤取り量 |  | m3 | 鉄骨足場面積 | 該当無し |  | ㎡
外部建具面積 | 見付面積 |  | ㎡ | 埋戻し量 |  | m3
内部建具面積 | 見付面積 |  | ㎡ | 盛土量 | 該当無し | m3 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・水切り 長さ |  |  | ｍ
|  |  |  | 残土量 |  | m3 | 防水立上がり高さ |  |  | ｍ
外部壁仕上面積 | 重複に注意 |  | ㎡ | 土止め高さ | 該当無し | ｍ | 平均天井高さ |  |  | ｍ
内部床仕上面積 | 重複に注意 |  | ㎡ | 土止め長さ | 該当無し | ｍ | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ | 該当無し |  | ｍ
内部壁仕上面積 | 重複に注意 |  | ㎡ | 砕石厚さ（基礎） |  | ｍ
内部天井仕上面積 | 重複に注意 |  | ㎡ | 砕石厚さ（土間） |  | ｍ
内部巾木長さ |  |  | ｍ | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ |  | ｍ
内部天井廻縁長さ |  |  | ｍ | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ |  | ｍ
内部(軸)総長さ | RC・LGS・木・CB・ALC等 |  | ｍ | 杭本数 |  | 本 | 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 総量 |  |  | m3
|  |  |  | 鉄筋重量 |  | ｔ | 本体型枠 総量 |  |  | ㎡
建物1階周長 |  |  | ｍ | 圧接か所数 |  | か所 | 本体鉄筋 総量 | =前データ | 0 | ｔ
建物各階周長合計 |  |  | ｍ |  |  |  | 本体鉄骨 総量 | =前データ | 0 | ｔ
建物ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ高さ |  |  | ｍ |  |  |  | 本体鉄骨溶接総量 | =前データ | 0 | ｍ
(注)仕上面積とは、表面仕上又は下地材のどちらかの合計であり、重複して合計しない。
- ５ -
チェック担当者 ○ ○
表紙共全10枚
躯体比率用ﾃﾞｰﾀ

## 数量2
積算チェック表 （数量編） - ２ 直接仮設を土工 | [9 empty] | なぜ合うのか なぜ合わないのか？
№ | 工事 | 名称 | 設計書の総数量を記入 | 単位 | チェック内容 |  | チェック値 |  | 判定 ＯＫならばレ
01 | 直接仮設 | 水盛り・遣り方 |  | ㎡ | ＝ | 建築面積(地下が建築面積より大きい場合は地下㎡） |  | ㎡ |  |  | FALSE
02 |  | 墨出し、現寸型板 |  | ㎡ | ＝ | 延面積 |  | ㎡ |  |  | FALSE
03 |  | 外部足場合計 |  | ㎡ | ≒ | 外部壁仕上面積 + 外部建具面積 + （建物高さ×8ｍ） |  | ㎡ |  |  | FALSE
04 |  | 内部足場合計 |  | ㎡ | ＝ | 延面積 |  | ㎡ |  |  | FALSE
05 |  | 養生・整理清掃 |  | ㎡ | ＝ | 延面積 |  | ㎡ |  |  | FALSE
06 | 土工 | 根切（法付総堀） |  | m3 | ≒ | 根切Ｈ × ｛建築面積 + （建物周長 × 根切余幅） ｝ |  | m3 |  |  | FALSE
07 |  | 根切（壷布掘） |  | m3 | ≒ | 根切Ｈ × (建築面積 × 係数 0.5～0.6 ） |  | m3 |  |  | FALSE
08 |  | 不用土処分1（積算実数） |  | m3 | ＝ | ( 根切 + 鋤取 ) － （ 埋戻 + 盛土 ） |  | m3 |  |  | FALSE
09 |  | 不用土処分2 |  | m3 | ≒ | 建築面積 × 係数 0.25～0.35 |  | m3 |  |  | FALSE
10 |  | 土止め |  | m3 | ＝ | 土止めＨ × 土止め長さ |  | m3 |  |  | FALSE
11 | 地業 | 基礎下砕石（独立基礎） |  | m3 | ≒ | 砕石厚み × （ 建築面積 × 係数 0.30～0.40 ） |  | m3 |  |  | FALSE
12 |  | 土間下砕石（独立基礎） |  | m3 | ≒ | 砕石厚み × （ 建築面積 × 係数 0.90 ） |  | m3 |  |  | FALSE
13 |  | 杭本数確認 |  | 本 | ＝ | 図面より杭本数の確認 |  | 本 |  |  | FALSE
14 | ＲＣ躯体 | 捨てコンクリート |  | m3 | ≒ | 捨ｺﾝ厚み × （ 建築面積 × 係数 0.30～0.40） |  | m3 |  |  | FALSE
15 |  | 土間コンクリート |  | m3 | ≦ | 土間ｺﾝ厚み × 建築面積 |  | m3 |  |  | FALSE
16 |  | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3 | ≦ | 防水押えｺﾝ厚み × 建築面積 |  | m3 |  |  | FALSE
17 |  | 鉄筋ＴＯＮあたり圧接カ所数 |  | か所 |  | 圧接カ所 ÷ 鉄筋重量 10～13カ所／ｔｏｎ |  | か所 |  |  | FALSE
- ６ -
チェック担当者 ○ ○
表紙共全10枚

## 数量3
積算チェック表 （数量編） - ３ 地業～躯体 | [14 empty] | なぜ合うのか なぜ合わないのか？
№ | 工事 | 名称 | 設計書の総数量を記入 |  |  | 単位 | チェック内容 |  |  |  |  | チェック値 |  | 判定 ＯＫならばレ
18 |  | 躯体数量比率チェック ＲＣ造の場合 医療/福祉施設
[5 empty] | 延面積あたり |  |  |  | コンクリート㎥あたり | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | データ値 |  |  | 今回数値 | データ値 |  | 今回数値
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ㎥ | 0.7～0.9 |  |  |  | ―
|  |  | 型枠 | ㎡ | 4.0～5.0 |  |  |  | 4.5～6.5
|  |  | 鉄筋 | ㎏ | 100～120 |  |  |  | 100～140
19 | 鉄 骨 | 躯体数量比率チェック Ｓ造の場合 医療/福祉施設 | 鉄骨 | ㎏ | 80～100 |  |  |  | (注)前後一割程度の範囲程度 | [6 empty] | FALSE
20 |  | 鉄骨TONあたり溶接長さ |  |  |  | ｍ | ≒ | 全溶接 60～130ｍ/Ton その他 50～80ｍ/Ton |  |  |  | 0 | ｍ |  |  | FALSE
21 |  | 鉄骨足場 |  |  |  | ㎡ | ＝ | 鉄骨架構部分の各階面積 |  | 直接仮設との重複はないか |  | 0 | ㎡ |  |  | FALSE
22 |  | 安全ネット |  |  |  | ㎡ | ＝ | 鉄骨架構部分の各階面積 |  |  |  | 0 | ㎡ |  |  | FALSE
- ７ -
チェック担当者 ○ ○
表紙共全10枚

## 数量4
積算チェック表 （数量編） - ４ 仕上 | [13 empty] | なぜ合うのか なぜ合わないのか？
№ | 工事 | 名 称 | 設計書の総数量を記入 | 単位 | チェック内容 | [5 empty] | チェック値 |  | 判定 ＯＫならばレ
23 | 仕上関連数量チェック | 屋根 防水面積 |  | ㎡ | ≦ | 建築面積 | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
24 |  | 立上り 防水面積 |  | ㎡ | ≒ | パラペット・水切長さ × 防水立上りH | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
25 |  | 内部床仕上面積 |  | ㎡ | ≒ | 延床面積 × 0.9 | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
26 |  | 巾木 |  | ｍ | ＜ | 天井廻縁 | [5 empty] | ｍ |  |  | FALSE
27 |  |  |  |  | ≒ | 各階外壁周長 + 内壁長さ × ２ | [5 empty] | ｍ |  |  | FALSE
28 |  | 内部壁仕上面積 |  | ㎡ | ≒ | (天井廻縁ｍ×平均天井H)-(外部建具面積+内部建具面積×2) | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
29 |  |  |  |  | ≒ | (各階外壁周長+内壁長さ×2)×平均天井H-(外部建具面積+内部建具面積×2) | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
30 |  | 内部天井仕上面積 |  | ㎡ | ≒ | 延床面積 × 0.9 | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
31 |  |  |  |  | ≒ | 内部床仕上面積 | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
32 |  | ガラス |  | ㎡ | ≒ | 外部建具面積 | [5 empty] | ㎡ |  |  | FALSE
|  | 主仕上げ | 設計書の総数量を記入 | 単位 | 関連項目
33 | 仕上と下地チェック | 屋根 防水 |  | ㎡ | 下地ﾓﾙﾀﾙ |  | ㎡ | 下地金こて | ㎡ | 他下地 ( ) |  | ㎡ |  |  | FALSE
34 |  | 屋根立上り 防水 |  | ㎡ | 下地打放し |  | ㎡ | 押えﾓﾙﾀﾙ | ㎡ | 他下地 ( ) |  | ㎡ |  |  | FALSE
35 |  | 床 タイル |  | ㎡ | 下地ﾓﾙﾀﾙ |  | ㎡ | [7 empty] | FALSE
36 |  | 壁 タイル |  | ㎡ | 下地ﾓﾙﾀﾙ |  | ㎡ | 下地打放し | ㎡ | [5 empty] | FALSE
37 |  | 壁 表面仕上 |  | ㎡ | 下地ﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡ | 下地打放し | ㎡ | 他下地 ( ) |  | ㎡ |  |  | FALSE
38 |  | 天井 ボード仕上 |  | ㎡ | 下地組 |  | ㎡ | [7 empty] | FALSE
39 |  | ガラス |  | ㎡ | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | ㎡ | [7 empty] | FALSE
- ８ -
チェック担当者 ○ ○
表紙共全10枚
TRUE

## 金額1
積算チェック表 （金額編） - 1
№ | チェック内容 | [5 empty] | 判定 ＯＫならばレ
01 | 単価 ・ 金額 | 資材価格（コンクリート・鉄筋・鋼材）は適切か。 | [5 empty] | FALSE
02 |  | 単価のまるめ方は統一されているか。 | [5 empty] | FALSE
03 |  | 目立って高い（安い）単価はないか。桁違いにも注意 | [5 empty] | FALSE
04 |  | 目立って高い（安い）工種はないか。桁違いにも注意 | [5 empty] | FALSE
05 |  | ページ計・工事計はそれぞれ正しく計算集計されているか。 特にパソコンの場合、計算式が落ち「0」計上になっていることはないか。 | [5 empty] | FALSE
06 |  | 工事金額比較確認
|  | 平均予測値 | 直接仮設 | 土工～地業～躯体 | 建具・ガラス | その他仕上～雑
|  |  | 3～5％ | 35～40％ | 15～20％ | 35～47％
当物件
(注)上記割合は平均的なものの値であり、杭地業の状況・躯体単価の変動・仕上げグレードによりバランスは異なる。
備考
- ９ -
チェック担当者 ○ ○
表紙共全10枚